|  |  |
| --- | --- |
| **Pregão Eletrônico 23/2020** | **Data de abertura: 15/09/2020 às 14 h** |
| **Objeto** |
| Contratação de empresa para fornecimento imediato de equipamentos necessários à manutenção predial preventiva e corretiva do edifício, equipamentos acessórios de áudio e vídeo, além de climatizadores portáteis e ventiladores para manutenção das condições de temperatura e umidade do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público.  |
| **Valor Total Estimado** |
| **R$ 61.345,32 (Sessenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos)** |
| **Registro de Preços?** | **Vistoria** | **Instrumento Contratual** | **Forma de Adjudicação** |
| Não | Não | Não  | Menor Preço por item/lote |
| **Documentos de Habilitação** |
| Ver Item 10 do Edital |
| **Lic. Exclusiva ME/EPP?** | **Reserv. Cota ME/EPP?** | **Exige Amostra/Dem.?** | **Dec. nº 7.174/2010?** |
| Não | Não | Não | Não |
| **Prazo para envio da proposta/documentação** |
| Até 2h após a convocação realizado pelo (a) pregoeiro(a) |
| **Pedidos de Esclarecimentos** | **Impugnações** |
| Até 10/09/2020 para o endereço licitacoes@cnmp.mp.br | Até 10/09/2020 para o endereço licitacoes@cnmp.mp.br |
| **Relação de itens** |
| Ver Item 9.8 do Edital  |

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 23/2020**

**MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO**

**SEI** [**19.00.6160.0004493/2020-97**](https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=359433&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001032&infra_hash=5b40a174e4d8a4a25d06002ef3dab06d6a49915a80f56da2aa7f7becd5938969)

**UASG – 590001**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO:** [**www.comprasgovernamentais.gov.br**](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/)

**DATA: 15/09/2020**

**HORÁRIO: 14 horas**

**Obs:** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do Pregoeiro em sentido contrário.

 O **CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO**, sediado no Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte, CEP 70070-600, torna público, por meio do Pregoeiro Marciel Rubens da Silva e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 159, de 5 de maio de 2020, do Exmo. Senhor Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público, que no **dia 15 de setembro 2020, às 14 horas (horário de Brasília-DF)**, ou no mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nessa data, através do endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), que realizará licitação do **tipo MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, execução indireta, empreitado por preço unitário, visando** **contratação de empresa para fornecimento imediato de equipamentos necessários à manutenção predial preventiva e corretiva do edifício, equipamentos acessórios de áudio e vídeo, além de climatizadores portáteis e ventiladores para manutenção das condições de temperatura e umidade do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público*.*** A presente licitação será regida pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei nº 8.666 de 21/06/1993, pelo Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, no que couber, com as devidas alterações, e demais normas pertinentes.

## 1 – CONDIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.

 **1.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.**

## 2 – DO OBJETO

 2.1 A presente licitação tem por objeto **contratação de empresa para fornecimento imediato de equipamentos necessários à manutenção predial preventiva e corretiva do edifício, equipamentos acessórios de áudio e vídeo, além de climatizadores portáteis e ventiladores para manutenção das condições de temperatura e umidade do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público**, conforme especificaçõesconstantes do Anexo I (Termo de Referência) e as condições estabelecidas, que fazem parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos:

1. Termo de Referência - Anexo I;
2. Planilhas de Custos e Formação de Preços – Anexo II;
3. Declaração de Regularidade - Anexo III;

**3** – **DAS** **CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO**

3.1 Poderão participar desta licitação: pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas neste Edital e seus anexos, e estejam devidamente credenciadas, por meio do sítio [**www.comprasgovernamentais.gov.br**](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), para acesso ao sistema eletrônico, atendidas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

* 1. **Não poderá participar desta licitação:**

a) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

 b) empresa apenada com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CNMP;

c) empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a união;

d) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos limites determinados pelo inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

e) empresa em processo de falência ou sob regime de concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

f) empresa em regime de subcontratação.

3.2.1 Para fins do disposto na alínea “d” do item 3.2, entende-se por ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.

 3.3 Todos os documentos exigidos na presente licitação devem estar em nome da empresa licitante e no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente, quando for o caso.

 3.4. O licitante será responsável pela veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento licitatório e da consequente contratação, sob as penas da lei.

3.5 **Não** **poderão participar deste Pregão empresas cujo(s) sócio(s), gerente(s) ou diretor(es) sejam cônjuge(s), companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membro do Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), de membro do Conselho Nacional do Ministério Público e de membro do Ministério Púbico em atividade no Conselho Nacional do Ministério público e ou de servidor (este quando ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento) do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme dispõem as Resoluções CNMP 01/2005, 07/2006, 21/2007, 28/2008 e 37/2009 (Anexo III do Edital).**

**4 – DO CREDENCIAMENTO**

4.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

 4.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

 4.6 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), para que essas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, é necessário que, à época do credenciamento, manifestem cumprir plenamente os requisitos para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal.

 4.7. Quem prestar declaração falsa na manifestação de que trata o item anterior sujeitar-se-á à penalidade prevista no item 11 deste Edital.

**5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

**5.9. Concluída a etapa de lances, a empresa detentora do menor lance deverá encaminhar sua proposta contendo as especificações detalhadas do objeto, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contada do encerramento da etapa de lances, com preços unitários e total atualizados (no máximo com duas casas decimais) em conformidade com os lances eventualmente ofertados. A comprovação dar-se-á, preferencialmente, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, ou para o endereço eletrônico** licitacoes@cnmp.mp.br**.**

5.9.1 Antes de findo o prazo para envio da documentação acima estabelecido, este poderá ser prorrogado, a critério do pregoeiro, por solicitação escrita e justificada do licitante, via chat no COMPRASNET.

 5.9.2. Prazo de validade da propostanão poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

 **5.9.3. A especificação deverá ser clara e completa, ou seja, detalhamento do objeto, observadas as especificações básicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital;**

5.9.4 Preço unitário e total, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as quantidades constantes do Anexo I deste Edital;

5.10 Os Preços unitário e total, devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as quantidades constantes na planilha do Anexo I deste Edital;

 5.11 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

5.12. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.

5.13. Serão desclassificadas as propostas e excluídos os lances que ofereçam preços excessivos ou inexequíveis, podendo o Pregoeiro realizar diligências para averiguação dos mesmos.

 5.13.1 O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo de cinco dias úteis contados da notificação.

## 06 – DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir da data e horário previstos no preâmbulo do Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 23/2020, com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances.

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.3. Não se admitirá proposta que apresentar preço global simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços de mercado, ainda que este Edital não tenha estabelecido limites mínimos.

6.3.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.4 A desclassificação da proposta de preços será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.5 O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de desconexão.

## 07 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS

 7.1 **Até o dia 10/09/2020**, 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, para o endereço licitacoes@cnmp.mp.br

7.1.1 Pregoeiro **decidirá sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis** e, sendo acolhida, será definida e publicada nova data para realização do certame.

7.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, **até o dia 10/09/2020**, 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, via correio eletrônico licitacoes@cnmp.mp.br.

## 08 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro

 8.1.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.3 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.4 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (um porcento).

8.5 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.6 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.7 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.8 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

8.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.11. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada à identificação do detentor do lance.

 8.12 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.13 Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preço, não se enquadrar como ME ou EPP, e houver propostas apresentadas por ME ou EPP, no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, será observado os requisitos do art. 44, § 2º e art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006, observado o prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após a solicitação do Pregoeiro, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão.

8.14 Caso a ME ou EPP se valha da prerrogativa do item anterior, o Pregoeiro e sua equipe, quando da habilitação, verificará junto ao Portal da Transparência (www.portaldatransparência.gov.br) se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da LC 123/2006.

8.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

 8.15.1 prestados por empresas brasileiras;

 8.15.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

 8.15.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.16. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.17. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação, sendo a negociação acompanhada pelos demais licitantes, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.18 O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.19. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de ACEITAÇÃO, permanecendo on-line para a resposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como eventual negociação de valores.

8.20. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva deste Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br/).

8.22 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas horas), envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

## 09 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços, quando necessária, deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

9.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços, quando solicitada, deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

9.4 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

9.5 No julgamento das propostas, após a etapa de lances, a classificação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o menor preço por item/lote, sendo aceito duas casas decimais, com o valor unitário exato (sem dízimas), conforme as planilhas de Formação de Preços constantes do Anexo II.

9.6 O lançamento dos valores da proposta inicial no sistema Comprasnet é de responsabilidade do LICITANTE, qualquer falha ou erro no lançamento implicará na desclassificação da proposta tendo como justificativa os valores irrisórios ou erro material.

9.7 O Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não deverão ser incluídos na Planilha de Custos e Formação de Preço.

9.8 **Os limites máximos aceitáveis para a contratação serão conforme a tabela abaixo:**

|  |
| --- |
| **Lote 01 – Equipamentos de Áudio e Vídeo** |
| **Item** | **Descrição** | **Qtd.** | **Und.** | **Valor Unit.** | **Valor Global** |
| 1 | Placa de captura de vídeo interface USB 3.0 para aplicação profissional; Com no mínimo entrada e saída de vídeo HDMI (conector tipo-A) com áudio embutido; Entradas e Saídas de Áudio Analógico com 2 canais de áudio RCA HiFi em 24 bits; Padrões de Vídeo SD: 625i50 PAL, 525i59.94 NTSC, 625p50 PAL, 525p59.94 NTSC; Padrões de Vídeo HD: 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60; Capacidade de trabalhar com vídeo compactado e não compactado até resolução Full 1080HD; Compatível com sistema operacional Windows 10 de 64 bits e conexão USB 3.0. Garantia: 12 mesesReferência: Blackmagic Intensity Shuttle USB 3.0 | 2 | un | R$ 2.995,18  | R$ 5.990,36 |
| 2 | Splitter Distribuidor Hdmi 1x4 Full Hd 4k com 1 entrada e 4 saídas HDMI, Compatível com Hdcp, Compatível com Hdmi 1.4 e suporte UHD 4K x 2K a 24Hz / 30Hz, 1080P a 120Hz, 1080P 3D a 60Hz e resoluções inferiores. Garantia mínima: 90 dias. | 4 | un | R$ 188,77 | R$ 755,08 |
| 3 | Suporte de TV para fixação no teto para TV´s de no mínimo 32 a 55 polegadas compatível com padrão VESA contemplando até 400mm x 400mm. Material: Aço Carbono. Cor: Preta. Inclusos parafusos e demais itens para montagem. Garantia: 90 dias. | 6 | un | R$ 235,32 | R$ 1.411,92 |
| 4 | Pedestal de chão para TV, com 4 rodízios (rodas) com giro de 360º, para TV de 32 a 40 polegadas (intervalo mínimo) compatível com padrão VESA contemplando até 400mm x 400mm, com possibilidade de inclinação da televisão de no mínimo 15º. Garantia: 90 dias. | 4 | un | R$ 774,27 | R$ 3.097,08 |
| 5 | Cabo extensor ativo USB 2.0, amplificado, com no mínimo 20 metros, conectores: macho X fêmea. Garantia: 90 diasReferência: XDGTL, Comtac, Lotus ou equivalente. | 4 | un | R$ 129,67 | R$ 518,68 |
| 6 | Monitor Ultra HD (UHD), com no mínimo 27 polegadas, 4K (3840x2160), multiview, com recurso PIP com para no mínimo exibição tripla simultânea (três fontes simultâneas). Garantia: 12 meses.Referência: Marca LG, modelo 32UK550 | 2 | un | R$ 2.908,14 | R$ 5.816,28 |
| 7 | Micro Conversor HDMI para SDI, com uma entrada HDMI e duas saídas SDI, Ajuste automático de SDI SD, HD e 3G na entrada de vídeo HDMI. Garantia: 90 dias.Referência: Marca: Blackmagic, Micro Conversor HDMI para SDI | 4 | un | R$ 609,74 | R$ 2.438,96 |
| 8 | Micro Conversor SDI para HDMI, com uma entrada SDI e uma saída HDMI, Ajuste automático de SDI SD, HD e 3G na entrada de vídeo HDMI. Garantia: 90 diasReferência: Marca: Blackmagic, Micro Conversor SDI para HDMI | 6 | un | R$ 726,95 | R$ 4.361,70 |
| 9 | Kit Extensor HDMI via cabo de rede, com transmissor e receptor, com extensão até 120 metros, entrada/saída de vídeo HDMI 1.3, saída/entrada cat5E e cat6; Formato de Vídeo: (Entrada e Saída HDMI) 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; e vídeo 3D; Formato de Áudio: (Entrada e Saída) Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby-AC3 e DSD; incluso adaptadores de energia e manual do equipamento. Garantia: 90 dias.Referência: Marca: Sumay, modelo SM-EX120 | 4 | un | R$ 864,59 | R$ 3.458,36 |
| Valor total Lote 01 |  | R$ 27.848,42 |

|  |
| --- |
| **Lote 02 – Equipamentos de Engenharia** |
| **Item** | **Descrição** | **Qtd.** | **Und.** | **Valor Unit.** | **Valor Global** |
| 10 | Detector de materiais (scanner de parede) portátil com as seguintes características: Materiais detectáveis: tubos plásticos, metais ferrosos, metais não-ferrosos, estruturas em madeira, condutores elétricos; profundidade de detecção para tubos plásticos: 6 cm ou superior; profundidade de detecção para metais ferrosos: 12 cm ou superior; profundidade de detecção para metais não ferrosos: 3,5 cm ou superior; profundidade de detecção para condutores elétricos: 6 cm ou superior; precisão: +/-10mm ou mais preciso; display iluminado, mostrador digital das propriedades do material e da profundidade de perfuração máxima permitida; indicação do tipo de material e da profundidade máxima de perfuração permitida; indicação da distância entre um objeto e outro; deve ser incluído o manual do equipamento; alimentação elétrica 4x1,5 V LR6 (AA); e bolsa de proteção. Garantia: 12 meses.Referência: marca BOSCH, modelo Wallscanner D-tect 120 Professional. | 1 | un | R$ 1.304,56 | R$ 1.304,56 |
| 11 | Medidor de inclinação digital, ângulos em graus, inclinações em % e mm/m, com base magnética; display com retenção da leitura (tecla hold); faixa de medição: 360°; precisão: decimo de graus; alimentação por pilhas ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento e bolsa de proteção. Garantia: 12 meses.Referências: marca Bosch, modelo GIM 60 L Professional; marca Digimess, modelo 272.300-NEW (capacidade 150mm/0,05GR - IP65). | 1 | un | R$ 926,68 | R$ 926,68 |
| 12 | Nível a laser, com as seguintes características: raio de ação mínimo de 15 m; precisão de ±0,3 mm/m ou melhor; com laser automático e base magnética deve incluir tripé compatível com o equipamento, com faixa mínima de altura de trabalho até 155 cm; deve ser incluído manual do equipamento, maleta para transporte, placa alvo, suporte rotativo e pilha/bateria em número suficiente para o funcionamento do equipamento. Garantia: 12 meses.Referências do nível: Marca Bosch modelo GCL 2-15G; Marca Dewalt modelo DW088K.Referências do tripé: Marca Bosch modelo BT 150; Marca Dewalt, modelo Dewalt-DW0881 | 1 | un | R$ 723,56 | R$ 723,56 |
| 13 | Indicador de sequência de fase (fasímetro), com as seguintes características: funções de verificação da sequência de fase e indicação da fase aberta, incluso as garras de conexão (garras jacaré) e as pontas de prova; extensão mínima de verificação entre faixas de 90V a 600V, em faixa de frequência mínima de 50Hz a 60Hz; deve ser incluído manual do equipamento e estojo para transporte. Alimentação por pilha ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 mesesReferências: Marca Minipa, modelo MFA-850; Marca Fluke, modelo HFA-690 | 1 | un | R$ 575,02 | R$ 575,02 |
| 14 | Câmera Térmica (termovisor) com as seguintes características: display LCD 2,0" ou superior; colorido com paleta de cores no mínimo de ferro, arco íris e preto/branco; precisão de ±2ºC ou ± 2% da leitura ou melhor; faixa de temperatura de objetos de -10 a +250ºC ou superior; com gravação de arquivos em extensão “.bmp”, capacidade de armazenamento de no mínimo 4GB (cartão de memória incluso), possibilidade de expansão de memória com cartão SD; deve ser incluído manual do equipamento, cabo USB, CD com Software (se necessário), maleta/estojo para transporte; alimentação por pilha ou bateria. Garantia: 12 meses.Referência: Marca Fluke modelo VT04A; Marca Flir, modelo TG167 | 1 | un | R$ 2.841,26 | R$ 2.841,26 |
| 15 | Paquímetro Digital em aço inox, com as seguintes características: faixa de medição de 150mm ou melhor; medição no mínimo em milímetro; resolução 0,1mm ou melhor; medição externa, interna, profundidade e ressalto (quadridimensional); deve possuir botão liga e desliga e parafuso de fixação da medida; deve ser incluído caderno com especificações do produto, pilha/bateria em número suficiente para o funcionamento do equipamento e estojo para transporte. Garantia: 90 dias.Referência: Marca Digimess modelo 101.174BL; Marca MTX, modelo 316119 | 3 | un | R$ 815,50 | R$ 2.446,50 |
| Valor total Lote 02  |  | R$ 8.817,76 |

|  |
| --- |
| **Lote 03 – Equipamentos de Medição Ambiental** |
| **Item** | **Descrição** | **Qtd.** | **Und.** | **Valor Unit.** | **Valor Global** |
| 16 | Kit de Segurança do Trabalho, contendo Decibelímetro Digital, Termo-Higrômetro Portátil, Anemômetro Digital e Luxímetro Digital. Decibelímetro digital portátil, com as seguintes características: faixas de medida mínima de 40dB a 130 dB ou superior; faixa de frequência: 125 Hz a 8.000 Hz ou superior; precisão de ± 2dB ou melhor; display LCD de 3 ½ dígitos ou superior; indicação no display de bateria fraca; acompanhado de protetor de espuma para o microfone; armazenamento de valores máximos; alimentação por pilha ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 meses. Termo-Higrômetro Digital, com as seguintes características: faixa de medição para temperatura de 0 a 60 ºC ou maior; faixa de medição para a umidade relativa de 20 a 90% ou maior; registro de medições máximas e mínimas; display LCD com indicação da umidade e temperatura instantânea. alimentação por pilha ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 meses. Anemômetro digital, com as seguintes características: display com indicação de temperatura e velocidade; faixa de medição: 2 a 30 m/s ou superior; precisão: ± 5% ou melhor; função de congelamento de leitura de valores (data hold); registro de medições máximas e mínimas; alimentação por pilha ou bateria;. deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 mesesLuxímetro digital portátil, com as seguintes características: faixa de medição: 20 / 200 / 2000 / 20000 lux ou superior; precisão: ± 4% ou melhor; função de congelamento de leitura de valores (data hold); registro de valores máximos e mínimos; caso necessário ao funcionamento, devem ser incluídos cabo USB e CD com software; alimentação por pilha ou bateria, com seu fornecimento; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 meses.Referências: Kit de Segurança do trabalho AKSO – Decibelímetro digital (AK820); Termo-higrômetro portátil (AK632); Termoanemômetro Digital (AK800A); Luxímetro Digital (AK310); Kit Segurança Do Trabalho Minipa Ins-700 - Decibelímetro digital (MSL-1301); Termo-higrômetro portátil (MTH-1300); Termoanemômetro Digital (MDA-01); Luxímetro Digital (MLM-1001) | 1 | un. | R$ 1.148,57 | R$ 1.148,57 |
| 17 | Termômetro infravermelho para medir temperatura sem contato, com as seguintes características: mira laser; display de LCD de 3 1/2 dígitos ou superior, display com iluminação; faixa de medição (infravermelho): -20ºC a 350ºC ou superior; precisão para medida máxima: ±2°C ou 2% ou melhor; unidade de medida: no mínimo grau Celsius; alimentação por pilha ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 meses.Referência: marca Minipa, modelo MT-350 A; marca: Fluke, modelo 59 MAX | 2 | un. | R$ 448,51 | R$ 897,02 |
| 18 | Medidor de qualidade do ar portátil, com as seguintes características: capacidade de medir temperatura, umidade relativa do ar e níveis de CO2; faixa de medição mínima de 0 a 9.999 ppm para CO2, 0 a 50ºC para temperatura e 10 a 90% de umidade relativa; função de indicação da qualidade do ar; registros de máximos e mínimo; deve ser incluído manual do equipamento, alimentação por pilha ou bateria. Garantia: 12 meses.Referência: Marca AKSO modelo AK766; marca: Extech, modelo Co200. | 1 | Un. | R$ 1.571,00 | R$ 1.571,00 |
| 19 | Medidor de Monóxido de Carbono, com faixa de medição mínima de 0 a 1.000 ppm, tela LCD com display luminoso, aviso sonoro para detecção, registro de valores máximos e mínimos, deve acompanhar o certificado de calibração e ser incluído manual do equipamento, alimentação por pilha ou bateria. Garantia: 12 meses.Referências: Marca Instrutherm modelo CO-6000; Marca: AKSO, modelo AK780 | 1 | Un. | R$ 1.090,48 | R$ 1.090,48 |
| 20 | Termo Higrômetro data logger, modelo profissional, com as seguintes características: exibição de temperaturas em ºC e ºF, indicações de valores máximos e mínimos com horário e data de armazenamento do dado, função de registro de dados (armazenamento de no mínimo 40.000 registros de dados), possibilidade de se visualizar conjunto de dados diretamente pelo dispositivo ou com auxílio de computador, opção para configurar intervalos de registros, com capacidade de captação de dados de oito locais distintos, por meio de oito sensores/transmissores de temperatura e umidade locais (os oito transmissores devem ser compatíveis e fornecidos conjuntamente com o equipamento), sensores com capacidade de monitoramento de até 100 metros, exportação de arquivos com possibilidade de se trabalhar em planilhas excel, faixa de medição de UR de 1% a 99%, ou superior, exatidão de ±5%, ou melhor, resolução de 1%; faixa de medição de temperatura de 0ºC a 40ºC, ou superior, exatidão de ±1,0ºC, ou melhor, resolução de 0,1%. Deve ser fornecido o equipamento, com os oito transmissores, em conjunto com manual do equipamento. Garantia: 12 meses para o equipamento e 3 meses para o transmissor. Referência: Termo-Higrômetro Data Logger Klimalogg Pro Wireless 868Mhz Conexão Incoterm 3030.39.0.00 | 1 | un | R$ 1.541,50 | R$ 1.541,50 |
| Valor total Lote 03  |  | R$ 6.248,57 |

|  |
| --- |
| **Itens Isolados** |
| **Item** | **Descrição** | **Qtd.** | **Und.** | **Valor Unit.** | **Valor Global** |
| 21 | Climatizador Evaporativo com fluxo de ar mínimo de 4.500 m³/h, alimentação de 220v(60Hz), módulo para controle liga-desliga, controle de velocidade da ventilação e seleção do modo de climatização, dotado de entrada de água para abastecimento direto da rede de água, reservatório de água com capacidade mínima de 60 litros, com rodízios para sua locomoção. Garantia: 12 mesesReferências:marca Ventisol, modelo CLI 70 PRO; marca amvox, modelo ACL 6022. | 3 | Un. | R$ 1.345,54 | R$ 4.036,62 |
| 22 | Multimedidor analisador digital de energia elétrica, 50/60Hz, trifásico, com display LCD, comunicação MODBUS/RTU. Garantia: 12 meses.Referência: Marca: Carlo Gavazzi, modelo Analisador de energia EM21 72D; Marca: WEG, modelo MMW02-M | 2 | Un. | R$ 1.605,30 | R$ 3.210,60 |
| 23 | Transformador de corrente TIPO JANELA, Relação de Transformação de 600/5A. 12 meses.Referência: Marca: Siemens, Lukma, Instrumenti, Brasiltec ou equivalente | 3 | Un. | R$ 129,34 | R$ 388,02 |
| 24 | Transformador de corrente TIPO JANELA, Relação de Transformação de 1250/5A. 12 meses.Referência: Marca: Siemens, Lukma, Instrumenti, Brasiltec ou equivalente | 3 | Un. | R$ 168,97 | R$ 506,91 |
| 25 | Controladora Gerenciadora de rede T-manager, processador Rabbit 6000 163Mhz, 1MB de memória RAM, com comunicacao Modbus/RTU, com caixa de proteção inclusa. Garantia: 12 meses.Referência: Marca Talent, T-manager, código 781-101 | 1 | un. | R$ 2.721,60 | R$ 2.721,60 |
| 26 | Circulador de Ar, Diâmetro de 40 cm, com 06 hélices, 03 velocidades, Tipo: Chão, com grade giratória, inclinação vertical ajustável em até 90°, alimentação de 220v(60Hz), Classificação de consumo Selo Procel A, Cor Preta. Garantia 12 meses. Referência: Circulador de Ar Arno CC96 Turbo Silêncio com 3 Velocidades – Preto. | 50 | un. | R$ 151,34 | R$ 7.567,00 |

9.9 Serão desclassificadas as propostas com valores unitários e total, acima do limite estimado, na fase de “Aceitação”.

9.10 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de Habilitação, o pregoeiro examinará a melhor proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

9.11 Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, após a habilitação e julgamento de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço, e o licitante será declarado vencedor, sendo convocado para assinatura do Contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido neste Edital.

**9.12 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.**

 9.13 O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências, julgadas necessárias à análise das propostas, devendo os licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

9.14 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.15 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.16 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas), sob pena de não aceitação da proposta.

9.17 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.

9.18 Será recusada a proposta do licitante vencedor da fase de lances que esteja em desacordo com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório, que deixe de atender às exigências nele contidas, que se oponha a quaisquer dispositivos legais vigentes, que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, e ainda, que apresente irregularidades insanáveis.

9.19 Na fase de Aceitação da Proposta, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante vencedor a reapresentação de sua proposta comercial, caso detecte falha sanável na mesma.

9.20 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## 10 – DA HABILITAÇÃO

10.1 A habilitação das licitantes será verificada nos seguintes sistemas/cadastros, sem prejuízo dos demais documentos exigidos neste Edital:

a) **SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;**

b) **CEIS –** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da CGU (Portal da Transparência do Governo Federal <http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/>);

c) **Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa** do CNJ – Conselho Nacional de Justiça (<http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php>);

 d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT [(http://www.tst.jus.br/certidao).](http://www.tst.jus.br/certidao)

 10.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

 10.2.1 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019

10.3 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.4 Habilitação jurídica:

10.4.1 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

10.4.2 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

10.4.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

10.4.4 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

10.5 Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

10.5.2 prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de FGTS – CRF);

 10.5.3 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.5.4 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.5.5 certidão de regularidade trabalhista (CNDT);

10.6 Qualificação Econômico-Financeira:

10.6.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

 10.6.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

 10.6.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.6.3 Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor ofertado pela licitante, a qual será exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, calculados e informados pelo SICAF;

10.7 Documentação complementar:

10.7.1 Declaração de regularidade (anexo III do edital);

10.8 A verificação em sítios oficiais de órgão e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

 10.9 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

 10.10 Comprovada a impossibilidade de envio por meio da referida ferramenta, a critério do Pregoeiro, poderá ser utilizada outra forma de envio.

 10.11 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente INABILITADO.

 10.12 Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como válidos, no caso de omissão, os emitidos a menos de noventa dias.

 10.13 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

 10.13.1 Os documentos **deverão ser apresentados com validade em dia** na data de apresentação da proposta. **Os documentos** **apresentados com validade expirada, se não for falta sanável, acarretarão a INABILITAÇÃO do proponente.**

10.14 Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a comprovação da regularidade fiscal observará a disciplina estabelecida nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, regulamentados pelo art. 4º do Decreto nº 8.538/2015.

 10.15 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, tratando-se de ME ou EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

 10.16 A não regularização da documentação, no prazo previsto nos itens acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções aludidas pelo artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada da Nota de Empenho, assinatura do contrato ou revogar a licitação.

 10.17 O licitante deverá declarar quaisquer fatos supervenientes à inscrição cadastral impeditivos de sua habilitação.

10.18 **A Administração se reserva no direito de diligenciar, a qualquer momento, no sentido de verificar a validade e a autenticidade de qualquer certidão apresentada. Em havendo divergências, será considerada válida pela Administração a certidão obtida com data mais recente.**

10.19 Deverá o licitante indicar, juntamente com os documentos comprobatórios da habilitação, endereço eletrônico para onde serão encaminhadas todas as comunicações pertinentes ao processo de licitação e à execução das obrigações dele decorrentes, expedidas pelo CNMP e a ele endereçadas;

10.20 O licitante se responsabilizará pelo endereço fornecido, de modo que, qualquer alteração deste endereço eletrônico deverá ser comunicada ao CNMP, considerando-se válida toda correspondência enviada ao endereço constante dos autos;

 10.21 Em se tratando de comunicação enviada pelo correio eletrônico, considera-se intimado o licitante no primeiro dia útil seguinte ao envio, iniciando-se a contagem do prazo no dia imediatamente posterior ao da intimação.

## 11 - DAS PENALIDADES

11.1 O licitante vencedor que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital ficará sujeito às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/93 e Decreto no 10.024/19.

**11.2 Conforme o disposto no art. 49 do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019 e no Acórdão 754/2015-TCU, a licitante que, dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se a retirar a nota de empenho, deixar de assinar o termo de contrato quando exigido, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e, se for o caso, será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo de multa de até 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais.**

11.3 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art.78, incisos I a XI da Lei 8.666/93, a Administração poderá, resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções, conforme art. 87 da Lei 8.666/93, sem prejuízo de outras:

a) advertência;

b) multa, a ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial, nas hipóteses previstas nos itens 10 – Das Sanções Administrativas e 11 – Tabela de Penalidades, do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.4 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93).

11.5 As multas aplicadas serão deduzidas do valor do pagamento devido ao licitante vencedor, quando possível, ou por via de procedimento extrajudicial ou judicial, conforme o caso.

11.6 No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês.

11.7 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

11.8 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.9 Da aplicação das penas definidas no § 1º e no art. 87, da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato.

11.10 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

11.11 Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior, serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o recurso.

11.12 O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado no edifício Adail Belmonte, situado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 03 Lote 02, Brasília/DF, nos dias úteis, das 13h às 17h.

**12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

12.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, em campo próprio do sistema, a intenção de recorrer.

12.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto ao resultado do certame importará preclusão do direito recursal. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

12.3 Os recursos serão dirigidos ao Ordenador de Despesas do CNMP por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 dias úteis ou, nesse período, encaminhá-los ao Ordenador de Despesas, devidamente informados, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

12.4 Declarada a vencedora da licitação, não havendo manifestação das demais licitantes quanto à intenção de interpor recurso, ou julgados os que interpostos forem, será o procedimento submetido ao Ordenador de Despesas para homologação.

12.5 Encerrada a sessão pública, a ata respectiva será disponibilizada imediatamente na internet para acesso livre de todos os licitantes e à sociedade.

12.6 Os recursos relativos à aplicação das penalidades previstas no item 11 e no art. 87 da Lei nº 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV da referida Lei, poderão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

12.7 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

12.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da CPL, SAFS (Setor de Administração Federal Sul), Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmont, em Brasília – DF.

**13 – DA FISCALIZAÇÃO**

13.1 Nos termos do Art. 67, §1º, da Lei nº 8.666/93, o CNMP designará um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

13.1.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

13.2 Da mesma forma, a Adjudicatária deverá indicar um preposto para, se aceito pelo CNMP, representá-la na execução do Contrato.

13.3 Nos termos da Lei nº 8.666/93 constituirá documento de autorização para a execução dos serviços o Contrato Assinado, acompanhado da Nota de Empenho.

13.4 O Conselho Nacional do Ministério Público, poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com o Contrato.

13.5 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao Objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para o CNMP.

**14 – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**14.1 - Serão os constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital.**

**15 – DAS OBRIGAÇÕES DO CNMP**

**15.1 São as constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.**

**16 – DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR**

**16.1 São as constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.**

## 17 – DA DOTAÇÃO

 17.1As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta da Programa controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, Natureza de Despesa 4.4.90.52-33, 4.4.90.52-04, 4.4.90.52-12 e 4.4.90.52-30 constante do orçamento do CNMP para este fim.

## 18 – DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento será efetuado conforme constante no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

## 19- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 A Autoridade Competente do CNMP, poderá anular ou revogar a presente licitação, bem como não homologar total ou parcialmente o objeto licitado, desde que não atendidas as exigências constantes neste Edital e seus Anexos, ou por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, com as devidas justificativas, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

19.2 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera a obrigação de indenizar, por parte da Administração, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.

19.3 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e § 2º, inciso II, art. 65, da Lei nº 9648/98.

19.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que, durante a realização da sessão pública do pregão, seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, sendo possível ao Pregoeiro solicitar pareceres técnicos, pedir esclarecimentos e promover diligências em qualquer fase do presente certame e sempre que julgar necessário.

19.5 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o CNMP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**19.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.**

19.7 Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes no item 11 do presente Edital, o lance é considerado proposta.

19.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos nos dias úteis em que houver expediente no CNMP.

19.9 Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede do Conselho Nacional do Ministério Público, Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte, ou ainda nos sítios [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/) e [www.cnmp.mp.br](http://www.cnmp.gov.br/) (link de licitações).

19.10 As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 19.9, das eventuais republicações e/ou retificações de Edital, respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.

19.11 Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em aceitação plena das condições estipuladas neste edital, decaindo do direito de impugnar os seus termos o licitante que, o tendo aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.

19.12 Caberá à CONTRATADA, independente de declaração expressa, cientificar-se e submeter-se, no que couber, ao disposto no CÓDIGO DE ÉTICA DO CNMP, estabelecido pela Portaria CNMP-PRESI Nº 44, de 9 de abril de 2018.

19.13 Considerando que a empresa a ser CONTRATADA tem qualificação técnica e comprovada capacidade para execução do objeto da presente licitação, de modo algum será aceita qualquer alegação, durante a execução do contrato, quanto a possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções contidas no conjunto de elementos que constitui a documentação referente a este objeto, como pretexto para pretender cobrar materiais/equipamentos e/ou serviços, ou alterar a composição dos preços unitários.

19.14 Fica acordado a exigência de que o domicílio bancário dos empregados terceirizados deverá ser o Distrito Federal.

 19.15 O CNMP não é unidade cadastradora do SICAF, apenas realiza consulta junto ao mesmo.

19.16 Os casos omissos, bem como dúvidas suscitadas, serão dirimidas pelo Pregoeiro através do correio eletrônico licitacoes@cnmp.mp.br.

19.17 O foro da Justiça Federal da cidade de Brasília-DF, é o competente para dirimir quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital.

 Brasília, de de 2020.

**Marciel Rubens da Silva**

Pregoeiro/CNMP

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 23/2020**

**MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO**

**SEI** [**19.00.6160.0004493/2020-97**](https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=272683&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001032&infra_hash=c193d43f623742df698c124c7e479fc3f356234d1c160dfbe34a1be154295d44#_blank)

**UASG – 590001**

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

1. **Definição do Objeto**

Contratação de empresa para fornecimento imediato de equipamentos necessários à manutenção predial preventiva e corretiva do edifício, equipamentos acessórios de áudio e vídeo, além de climatizadores portáteis e ventiladores para manutenção das condições de temperatura e umidade do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público.

1. **Justificativa e Alinhamento com o Planejamento Estratégico**
	1. A presente contratação está atrelada às ações CNMP\_PG\_20\_COENG\_021 – Melhorias na infraestrutura predial e aquisição de equipamentos de engenharia, presente no Plano de Gestão para o exercício de 2020 – Portaria CNMP-PRESI Nº 1, de 29 de janeiro de 2020.
	2. Tendo em vista as constantes rotinas de manutenção preventiva e corretiva, bem como constantes ajustes e adequações dos ambientes de trabalho, faz-se necessária a aquisição de equipamentos de engenharia que possibilitarão maior eficiência e efetividade nas ações da equipe de engenharia e arquitetura.
	3. Os equipamentos para manutenção predial são importantes para a rotina de detecção de ações preventivas necessárias à conservação e ao bom desempenho do edifício, além de serem imprescindíveis para a correta orientação dos serviços, e para a verificação da adequação dos ambientes e condições de trabalho.
	4. A melhora dos meios para planejamento, execução e fiscalização da manutenção predial importa na preservação e conservação das características de funcionamento, segurança, higiene e conforto da edificação do CNMP, além da otimização e planejamento dos recursos dispendidos.
	5. Tendo em vista as demandas existentes no órgão, que incluem verificação da salubridade de ambientes, atendimento de condição de iluminação e conforto térmico e acústico no ambiente de trabalho, além de manutenção da edificação, faz-se necessária a contratação de equipamentos para auxiliar nas rotinas de manutenção predial.
	6. Parte dos equipamentos incluídos neste Termo de Referência são necessários para que se tenha um adequado planejamento da manutenção predial, fornecendo indicadores e parâmetros necessários para as manutenções preditivas, preventivas e corretivas.
	7. Acrescenta-se às demandas de manutenção predial as exigências de climatização dos diversos ambientes do edifício sede do CNMP, requerendo ainda cuidados reforçados em decorrência da pandemia de Coronavírus estabelecida no momento. Com as orientações de redução dos sistemas de ar-condicionado e utilização de ventilação natural, obtida por meio da abertura de portas e janelas, a adoção, dependendo do local, de climatizadores e ventiladores vai garantir maior eficiência na renovação do ar interno com o externo e melhor conforto térmico aos usuários. Além disso, apesar de se ter um sistema de ar condicionado central, alguns ambientes, de forma pontual, necessitam de equipamentos adicionais de climatização, como por exemplo o hall de entrada do edifício, espaço de convivência, demandas essas que serão atendidas por meio dos climatizadores e ventiladores portáteis, que poderão ser realocados no edifício conforme a necessidade.
	8. Por fim, tem-se a previsão de aquisição de equipamentos acessórios de áudio e vídeo, que visam atender a manutenção das funcionalidades dos ambientes do Auditório e do Plenário, de forma a garantir o nível de desempenho técnico adequado para a realização das transmissões e execuções de eventos realizados no CNMP, além de propor algumas melhorias pontuais, como a disponibilização de mais suportes de piso para monitores e adoção de novos monitores que possibilitam reduzir a quantidade de telas atualmente em uso em sala técnica.
	9. Alguns equipamentos especificados possuem características muito próprias, de modo que nem sempre apresentam multiplicidade de marcas no mercado. É o caso do scanner de parede, que foi especificado equipamento com capacidade de detecção de materiais ferrosos, não ferrosos, condutores e tubulações em profundidades diversas. Tais características são essenciais para o equipamento citado, visto a necessidade de se verificar os pontos de passagem de instalações elétricas e hidráulicas, bem como a necessidade de identificação de componentes de aço em maiores profundidas dentro de estruturas, como por exemplo o concreto armado. Outro equipamento de grande peculiaridade é o termohigrômetro data logger, cuja especificação engloba um sistema central de controle e monitoramento de temperaturas e umidades, com a capacidade de instalação de diversos sensores em ambientes diversos do edifício. O equipamento possui capacidade de armazenamento de dados, o que implica em maior eficiência na coleta e armazenamento dos dados. Tal situação se justifica pela necessidade de controle de indicadores ambientais em diversas salas do edifício, como salas de instalações de rede lógica e datacenter.
	10. A adjudicação será por grupo de itens (lote) ou, dependendo do caso, em itens isolados, e a empreitada em ambos os casos por preço unitário. A utilização de grupo de itens, quando aplicável, se justifica para que não haja perda de economia de escala de acordo com §1º do art. 23 da Lei 8666/93. Os itens que estão presentes no lote possuem total correlação, de modo que, sem restrição da competitividade, seja viabilizada a economia de escala.

1. **Descrição do Objeto**
	1. O objeto do presente Termo de Referência trata da aquisição de equipamentos necessários para as rotinas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício e climatização ambiental, com entrega a ser realizada no edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, localizado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 2, Lote 3, Edifício Adail Belmonte, Brasília-DF.
	2. Todos os equipamentos, materiais, suprimentos e acessórios fornecidos devem ser novos, de primeira qualidade e constar da linha de produção atual dos fabricantes. A relação de equipamentos, suas quantidades e requisitos técnicos mínimos constam nas especificações técnicas descritas neste Termo de Referência.
	3. Junto às especificações técnicas, é apresentado para cada item um modelo de referência. A licitante poderá cotar esse modelo ou seu equivalente técnico, apresentando a marca e o modelo de cada item cotado, com documento que demonstre as características do equipamento (como por exemplo, catálogo ou endereço completo na Internet), ficando a aceitação condicionada ao atendimento dos requisitos mínimos especificados.
	4. Todos os equipamentos que exigirem alimentação elétrica deverão ser acionados em 220V, 60Hz, plug no padrão brasileiro, ou serem fornecidos com conversores ou transformadores adequados para tanto.
	5. Para fins de formação de preços, as empresas participantes do procedimento licitatório deverão apresentar suas propostas em conformidade com a planilha de formação de preços a seguir:

| **Lote 01 – Equipamentos de Áudio e Vídeo** |
| --- |
| **Item** | **Descrição** | **Qtd.** | **Und.** | **Valor Unit.** | **Valor Global** |
| 1 | Placa de captura de vídeo interface USB 3.0 para aplicação profissional; Com no mínimo entrada e saída de vídeo HDMI (conector tipo-A) com áudio embutido; Entradas e Saídas de Áudio Analógico com 2 canais de áudio RCA HiFi em 24 bits; Padrões de Vídeo SD: 625i50 PAL, 525i59.94 NTSC, 625p50 PAL, 525p59.94 NTSC; Padrões de Vídeo HD: 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60; Capacidade de trabalhar com vídeo compactado e não compactado até resolução Full 1080HD; Compatível com sistema operacional Windows 10 de 64 bits e conexão USB 3.0. Garantia: 12 mesesReferência: Blackmagic Intensity Shuttle USB 3.0 | 2 | un |  |  |
| 2 | Splitter Distribuidor Hdmi 1x4 Full Hd 4k com 1 entrada e 4 saídas HDMI, Compatível com Hdcp, Compatível com Hdmi 1.4 e suporte UHD 4K x 2K a 24Hz / 30Hz, 1080P a 120Hz, 1080P 3D a 60Hz e resoluções inferiores. Garantia mínima: 90 dias. | 4 | un |  |  |
| 3 | Suporte de TV para fixação no teto para TV´s de no mínimo 32 a 55 polegadas compatível com padrão VESA contemplando até 400mm x 400mm. Material: Aço Carbono. Cor: Preta. Inclusos parafusos e demais itens para montagem. Garantia: 90 dias. | 6 | un |  |  |
| 4 | Pedestal de chão para TV, com 4 rodízios (rodas) com giro de 360º, para TV de 32 a 40 polegadas (intervalo mínimo) compatível com padrão VESA contemplando até 400mm x 400mm, com possibilidade de inclinação da televisão de no mínimo 15º. Garantia: 90 dias. | 4 | un |  |  |
| 5 | Cabo extensor ativo USB 2.0, amplificado, com no mínimo 20 metros, conectores: macho X fêmea. Garantia: 90 diasReferência: XDGTL, Comtac, Lotus ou equivalente. | 4 | un |  |  |
| 6 | Monitor Ultra HD (UHD), com no mínimo 27 polegadas, 4K (3840x2160), multiview, com recurso PIP com para no mínimo exibição tripla simultânea (três fontes simultâneas). Garantia: 12 meses.Referência: Marca LG, modelo 32UK550 | 2 | un |  |  |
| 7 | Micro Conversor HDMI para SDI, com uma entrada HDMI e duas saídas SDI, Ajuste automático de SDI SD, HD e 3G na entrada de vídeo HDMI. Garantia: 90 dias.Referência: Marca: Blackmagic, Micro Conversor HDMI para SDI | 4 | un |  |  |
| 8 | Micro Conversor SDI para HDMI, com uma entrada SDI e uma saída HDMI, Ajuste automático de SDI SD, HD e 3G na entrada de vídeo HDMI. Garantia: 90 diasReferência: Marca: Blackmagic, Micro Conversor SDI para HDMI | 6 | un |  |  |
| 9 | Kit Extensor HDMI via cabo de rede, com transmissor e receptor, com extensão até 120 metros, entrada/saída de vídeo HDMI 1.3, saída/entrada cat5E e cat6; Formato de Vídeo: (Entrada e Saída HDMI) 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; e vídeo 3D; Formato de Áudio: (Entrada e Saída) Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby-AC3 e DSD; incluso adaptadores de energia e manual do equipamento. Garantia: 90 dias.Referência: Marca: Sumay, modelo SM-EX120 | 4 | un |  |  |

| **Lote 02 – Equipamentos de Engenharia** |
| --- |
| **Item** | **Descrição** | **Qtd.** | **Und.** | **Valor Unit.** | **Valor Global** |
| 10 | Detector de materiais (scanner de parede) portátil com as seguintes características: Materiais detectáveis: tubos plásticos, metais ferrosos, metais não-ferrosos, estruturas em madeira, condutores elétricos; profundidade de detecção para tubos plásticos: 6 cm ou superior; profundidade de detecção para metais ferrosos: 12 cm ou superior; profundidade de detecção para metais não ferrosos: 3,5 cm ou superior; profundidade de detecção para condutores elétricos: 6 cm ou superior; precisão: +/-10mm ou mais preciso; display iluminado, mostrador digital das propriedades do material e da profundidade de perfuração máxima permitida; indicação do tipo de material e da profundidade máxima de perfuração permitida; indicação da distância entre um objeto e outro; deve ser incluído o manual do equipamento; alimentação elétrica 4x1,5 V LR6 (AA); e bolsa de proteção. Garantia: 12 meses.Referência: marca BOSCH, modelo Wallscanner D-tect 120 Professional. | 1 | un |  |  |
| 11 | Medidor de inclinação digital, ângulos em graus, inclinações em % e mm/m, com base magnética; display com retenção da leitura (tecla hold); faixa de medição: 360°; precisão: decimo de graus; alimentação por pilhas ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento e bolsa de proteção. Garantia: 12 meses.Referências: marca Bosch, modelo GIM 60 L Professional; marca Digimess, modelo 272.300-NEW (capacidade 150mm/0,05GR - IP65). | 1 | un |  |  |
| 12 | Nível a laser, com as seguintes características: raio de ação mínimo de 15 m; precisão de ±0,3 mm/m ou melhor; com laser automático e base magnética deve incluir tripé compatível com o equipamento, com faixa mínima de altura de trabalho até 155 cm; deve ser incluído manual do equipamento, maleta para transporte, placa alvo, suporte rotativo e pilha/bateria em número suficiente para o funcionamento do equipamento. Garantia: 12 meses.Referências do nível: Marca Bosch modelo GCL 2-15G; Marca Dewalt modelo DW088K.Referências do tripé: Marca Bosch modelo BT 150; Marca Dewalt, modelo Dewalt-DW0881 | 1 | un |  |  |
| 13 | Indicador de sequência de fase (fasímetro), com as seguintes características: funções de verificação da sequência de fase e indicação da fase aberta, incluso as garras de conexão (garras jacaré) e as pontas de prova; extensão mínima de verificação entre faixas de 90V a 600V, em faixa de frequência mínima de 50Hz a 60Hz; deve ser incluído manual do equipamento e estojo para transporte. Alimentação por pilha ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 mesesReferências: Marca Minipa, modelo MFA-850; Marca Fluke, modelo HFA-690 | 1 | un |  |  |
| 14 | Câmera Térmica (termovisor) com as seguintes características: display LCD 2,0" ou superior; colorido com paleta de cores no mínimo de ferro, arco íris e preto/branco; precisão de ±2ºC ou ± 2% da leitura ou melhor; faixa de temperatura de objetos de -10 a +250ºC ou superior; com gravação de arquivos em extensão “.bmp”, capacidade de armazenamento de no mínimo 4GB (cartão de memória incluso), possibilidade de expansão de memória com cartão SD; deve ser incluído manual do equipamento, cabo USB, CD com Software (se necessário), maleta/estojo para transporte; alimentação por pilha ou bateria. Garantia: 12 meses.Referência: Marca Fluke modelo VT04A; Marca Flir, modelo TG167 | 1 | un |  |  |
| 15 | Paquímetro Digital em aço inox, com as seguintes características: faixa de medição de 150mm ou melhor; medição no mínimo em milímetro; resolução 0,1mm ou melhor; medição externa, interna, profundidade e ressalto (quadridimensional); deve possuir botão liga e desliga e parafuso de fixação da medida; deve ser incluído caderno com especificações do produto, pilha/bateria em número suficiente para o funcionamento do equipamento e estojo para transporte. Garantia: 90 dias.Referência: Marca Digimess modelo 101.174BL; Marca MTX, modelo 316119 | 3 | un |  |  |

| **Lote 03 – Equipamentos de Medição Ambiental** |
| --- |
| **Item** | **Descrição** | **Qtd.** | **Und.** | **Valor Unit.** | **Valor Global** |
| 16 | Kit de Segurança do Trabalho, contendo Decibelímetro Digital, Termo-Higrômetro Portátil, Anemômetro Digital e Luxímetro Digital. Decibelímetro digital portátil, com as seguintes características: faixas de medida mínima de 40dB a 130 dB ou superior; faixa de frequência: 125 Hz a 8.000 Hz ou superior; precisão de ± 2dB ou melhor; display LCD de 3 ½ dígitos ou superior; indicação no display de bateria fraca; acompanhado de protetor de espuma para o microfone; armazenamento de valores máximos; alimentação por pilha ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 meses. Termo-Higrômetro Digital, com as seguintes características: faixa de medição para temperatura de 0 a 60 ºC ou maior; faixa de medição para a umidade relativa de 20 a 90% ou maior; registro de medições máximas e mínimas; display LCD com indicação da umidade e temperatura instantânea. alimentação por pilha ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 meses. Anemômetro digital, com as seguintes características: display com indicação de temperatura e velocidade; faixa de medição: 2 a 30 m/s ou superior; precisão: ± 5% ou melhor; função de congelamento de leitura de valores (data hold); registro de medições máximas e mínimas; alimentação por pilha ou bateria;. deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 mesesLuxímetro digital portátil, com as seguintes características: faixa de medição: 20 / 200 / 2000 / 20000 lux ou superior; precisão: ± 4% ou melhor; função de congelamento de leitura de valores (data hold); registro de valores máximos e mínimos; caso necessário ao funcionamento, devem ser incluídos cabo USB e CD com software; alimentação por pilha ou bateria, com seu fornecimento; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 meses.Referências: Kit de Segurança do trabalho AKSO – Decibelímetro digital (AK820); Termo-higrômetro portátil (AK632); Termoanemômetro Digital (AK800A); Luxímetro Digital (AK310); Kit Segurança Do Trabalho Minipa Ins-700 - Decibelímetro digital (MSL-1301); Termo-higrômetro portátil (MTH-1300); Termoanemômetro Digital (MDA-01); Luxímetro Digital (MLM-1001) | 1 | un. |  |  |
| 17 | Termômetro infravermelho para medir temperatura sem contato, com as seguintes características: mira laser; display de LCD de 3 1/2 dígitos ou superior, display com iluminação; faixa de medição (infravermelho): -20ºC a 350ºC ou superior; precisão para medida máxima: ±2°C ou 2% ou melhor; unidade de medida: no mínimo grau Celsius; alimentação por pilha ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 meses.Referência: marca Minipa, modelo MT-350 A; marca: Fluke, modelo 59 MAX | 2 | un. |  |  |
| 18 | Medidor de qualidade do ar portátil, com as seguintes características: capacidade de medir temperatura, umidade relativa do ar e níveis de CO2; faixa de medição mínima de 0 a 9.999 ppm para CO2, 0 a 50ºC para temperatura e 10 a 90% de umidade relativa; função de indicação da qualidade do ar; registros de máximos e mínimo; deve ser incluído manual do equipamento, alimentação por pilha ou bateria. Garantia: 12 meses.Referência: Marca AKSO modelo AK766; marca: Extech, modelo Co200. | 1 | Un. |  |  |
| 19 | Medidor de Monóxido de Carbono, com faixa de medição mínima de 0 a 1.000 ppm, tela LCD com display luminoso, aviso sonoro para detecção, registro de valores máximos e mínimos, deve acompanhar o certificado de calibração e ser incluído manual do equipamento, alimentação por pilha ou bateria. Garantia: 12 meses.Referências: Marca Instrutherm modelo CO-6000; Marca: AKSO, modelo AK780 | 1 | Un. |  |  |
| 20 | Termo Higrômetro data logger, modelo profissional, com as seguintes características: exibição de temperaturas em ºC e ºF, indicações de valores máximos e mínimos com horário e data de armazenamento do dado, função de registro de dados (armazenamento de no mínimo 40.000 registros de dados), possibilidade de se visualizar conjunto de dados diretamente pelo dispositivo ou com auxílio de computador, opção para configurar intervalos de registros, com capacidade de captação de dados de oito locais distintos, por meio de oito sensores/transmissores de temperatura e umidade locais (os oito transmissores devem ser compatíveis e fornecidos conjuntamente com o equipamento), sensores com capacidade de monitoramento de até 100 metros, exportação de arquivos com possibilidade de se trabalhar em planilhas excel, faixa de medição de UR de 1% a 99%, ou superior, exatidão de ±5%, ou melhor, resolução de 1%; faixa de medição de temperatura de 0ºC a 40ºC, ou superior, exatidão de ±1,0ºC, ou melhor, resolução de 0,1%. Deve ser fornecido o equipamento, com os oito transmissores, em conjunto com manual do equipamento. Garantia: 12 meses para o equipamento e 3 meses para o transmissor. Referência: Termo-Higrômetro Data Logger Klimalogg Pro Wireless 868Mhz Conexão Incoterm 3030.39.0.00 | 1 | un |  |  |

| **Itens Isolados** |
| --- |
| **Item** | **Descrição** | **Qtd.** | **Und.** | **Valor Unit.** | **Valor Global** |
| 21 | Climatizador Evaporativo com fluxo de ar mínimo de 4.500 m³/h, alimentação de 220v(60Hz), módulo para controle liga-desliga, controle de velocidade da ventilação e seleção do modo de climatização, dotado de entrada de água para abastecimento direto da rede de água, reservatório de água com capacidade mínima de 60 litros, com rodízios para sua locomoção. Garantia: 12 mesesReferências:marca Ventisol, modelo CLI 70 PRO; marca amvox, modelo ACL 6022. | 3 | Un. |  |  |
| 22 | Multimedidor analisador digital de energia elétrica, 50/60Hz, trifásico, com display LCD, comunicação MODBUS/RTU. Garantia: 12 meses.Referência: Marca: Carlo Gavazzi, modelo Analisador de energia EM21 72D; Marca: WEG, modelo MMW02-M | 2 | Un. |  |  |
| 23 | Transformador de corrente TIPO JANELA, Relação de Transformação de 600/5A. 12 meses.Referência: Marca: Siemens, Lukma, Instrumenti, Brasiltec ou equivalente | 3 | Un. |  |  |
| 24 | Transformador de corrente TIPO JANELA, Relação de Transformação de 1250/5A. 12 meses.Referência: Marca: Siemens, Lukma, Instrumenti, Brasiltec ou equivalente | 3 | Un. |  |  |
| 25 | Controladora Gerenciadora de rede T-manager, processador Rabbit 6000 163Mhz, 1MB de memória RAM, com comunicacao Modbus/RTU, com caixa de proteção inclusa. Garantia: 12 meses.Referência: Marca Talent, T-manager, código 781-101 | 1 | un. |  |  |
| 26 | Circulador de Ar, Diâmetro de 40 cm, com 06 hélices, 03 velocidades, Tipo: Chão, com grade giratória, inclinação vertical ajustável em até 90°, alimentação de 220v(60Hz), Classificação de consumo Selo Procel A, Cor Preta. Garantia 12 meses. Referência: Circulador de Ar Arno CC96 Turbo Silêncio com 3 Velocidades – Preto. | 50 | un. |  |  |

1. **Adequação Orçamentária**

Os recursos dessa contratação estão consignados no orçamento da União para 2020 no Programa 03.032.2100.8010, Ação 8010 - Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público, Fonte 0100000000, PTRES 174664 e Plano Interno 8010SA, com os seguintes elementos de despesa detalhada:

|  |  |
| --- | --- |
| Itens | Elemento de despesa detalhada |
| 1 a 9 | 4.4.90.52.33 |
| 10 a 20 | 4.4.90.52.04 |
| 21 | 4.4.90.52.12 |
| 22 a 25 | 4.4.90.52.30 |
| 26 | 4.4.90.52.12 |

1. **Critérios de Sustentabilidade Ambiental**
	1. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos com pilhas e baterias que atendam à Resolução CONAMA 401/08, que estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional.
	2. Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas.
2. **Dos Acréscimos e Supressões**
	1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições do Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços e fornecimento de componentes objeto deste Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, consoante o disposto no art.65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993.
3. **Alteração Subjetiva**
	1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
4. **Prazo de Garantia e Formas de Manutenção e/ou Suporte Técnico**
	1. O período de Garantia Técnica para os equipamentos fornecidos será aquele indicado nas especificações do item, conforme tabela constante neste Termo de Referência, a contar da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante, caso tal prazo seja superior.
	2. Os prazos de garantia de 12 (doze) meses estabelecido como garantia abrange um período de 3 meses de garantia legal acrescido de mais 9 meses de garantia contratual. Tal prazo é compatível com a prática de mercado, e objetiva garantir a qualidade do material fornecido.
	3. Quando a garantia estiver coberta pela garantia do fabricante, a CONTRATADA deverá intermediar a substituição do produto junto ao fabricante.
	4. O atendimento às solicitações de serviços de assistência técnica da garantia deverá estar disponível por correio eletrônico e mediante contato telefônico com central de atendimento da empresa, de 9h00 às 18h00, nos dias úteis.
	5. Em até 5 (cinco) dias úteis a partir da emissão da ordem de fornecimento de bens, o fornecedor deverá informar número de telefone e endereço de correio eletrônico para as solicitações de assistência técnica. Durante o prazo de garantia, o fornecedor deverá comunicar ao contratante, imediatamente, quaisquer alterações nos meios de contato para as solicitações de atendimento.
	6. Bens defeituosos deverão ser substituídos ou retirados para conserto e devolvidos em perfeitas condições de uso em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da comunicação da solicitação de assistência técnica. Casos especiais que exijam dilatação de prazo deverão ser devidamente justificados aos gestores/ fiscais do órgão, que apreciação as justificativas apresentadas.
	7. Quando for constatado defeito em algum item do fornecimento e for acionada a assistência técnica da garantia, a empresa deverá retirar na sede do órgão o item defeituoso em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do registro da solicitação.
	8. Componentes eletroeletrônicos e mecânicos, comprovadamente danificados por acidentes, imperícia de operação ou casos fortuitos previstos em lei, não estarão cobertos pela garantia. Neste caso, a CONTRATADA deverá fornecer laudo técnico detalhando a causa do dano e submetê-lo ao gestor do contrato dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do registro da solicitação
	9. Caso o produto apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, situação perceptível apenas durante a sua utilização/aplicação, a CONTRATADA deverá prestar todo o apoio técnico necessário visando a substituição do produto pelo que atenda as especificações previstas, inclusive se responsabilizando pela intermediação junto ao fabricante, caso necessário.
5. **Local, Prazos, Recebimento e Pagamento**

**Do Local e do Prazo para Prestação do Serviço**

* 1. Os materiais deverão ser entregues no Conselho Nacional do Ministério Público, localizado no Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Qd. 02 Lt. 03, Edifício Adail Belmonte.
	2. O prazo para entrega dos equipamentos será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissão do recebimento da Ordem de Fornecimento de Bens/Serviços, mediante confirmação do seu recebimento.
	3. Os equipamentos deverão ser entregues em suas embalagens originais, em perfeito estado de funcionamento, sem marcas, sem arranhões ou amassados
	4. Durante a entrega dos equipamentos, todo e qualquer dano causado à edificação por elementos ou funcionários da contratada, caberá a esta o ônus da reparação.

**Do Recebimento**

* 1. O recebimento do objeto se dará, provisoriamente, no ato da entrega do objeto para posterior verificação da conformidade com as especificações contidas neste termo de referência e na proposta.
	2. O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento provisório e da verificação de que os materiais e o serviço foram entregues de acordo com as condições e especificações deste Termo de Referência.
	3. No ato da entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento e apresentar as especificações completas quando o equipamento entregue não for o mesmo da referência.
	4. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em desacordo com este Termo de Referência, com defeito, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será notificado por escrito. Neste caso serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório, e o reinício de contagem dos prazos.

**Do Pagamento**

* 1. Para o caso de fornecimento de bens com valor superior a R$ 17.600,00, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento efetivamente executado, em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato, conforme o disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.
	2. Para o caso de fornecimento de bens com valor até R$ 17.600,00, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento efetivamente executado, até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato, conforme o disposto nos artigos 5º §3º, 67 e 73 da Lei 8.666/93.
	3. Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar como beneficiário/cliente, da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CNPJ nº 11.439.520/0001-11, e ainda, o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da Contratada, e a descrição clara e sucinta do objeto
	4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será obrigada a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma do Anexo III da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal.
	5. O pagamento será feito por meio de depósito na conta corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato.
	6. Sobre o valor da Nota Fiscal, a CONTRATANTE fará as retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012.
	7. A CONTRATADA deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, apresentar os documentos comprobatórios de regularidade previdenciária, fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Licitação.
	8. A apresentação de certidões atrasadas ou irregulares com a nota fiscal ensejará anotação do fiscal no registro próprio e criará pendência a ser sanada pela Contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas.
	9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
	10. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no momento da aceitação, os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas.
1. **Das Sanções Administrativas**
	1. A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições presentes neste Termo de Referência.
	2. Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002 na hipótese da CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da presente contratação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução deste objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência, e no Edital e das demais cominações legais.
	3. Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores dessa seção:
		1. Advertência;
		2. Multa, nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de penalidades deste termo de referência:
			1. Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 20 dias, situação que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato.
			2. Pela caracterização de inexecução parcial do objeto contratado, será aplicada multa de até 20% do valor global do contrato.
			3. Após o 30º dia de atraso, os serviços poderão, a critério do CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento.
			4. Pela caracterização de inexecução total do objeto contratado, será aplicada multa de até 30% do valor global do contrato.
		3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CNMP, por até 02 (dois) anos;
		4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
	4. No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês.
	5. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
	6. De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:
		1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
		2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
		3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
	7. Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato.
	8. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
	9. Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior, serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o recurso.
	10. O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado no edifício Adail Belmonte, situado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 03 Lote 02, Brasília/DF, nos dias úteis, das 13h às 17h.
	11. As penalidades previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei 8.666/93).
2. **Tabela De Penalidades**
	1. A advertência não é pressuposto para aplicação das outras penalidades, se as circunstâncias exigirem punição mais rigorosa. Ela será aplicada de maneira preventiva e pedagógica nas infrações de menor ofensividade e leves (Níveis 01 e 02), conforme constam nas tabelas abaixo. Essas infrações possuem as seguintes características:
		1. Não causam prejuízo à Administração;
		2. A CONTRATADA após a notificação, diligencia para resolver o problema, fornecer o produto ou executar o serviço e
		3. Nas hipóteses que há elementos que sugerem que A CONTRATADA corrigirá seu procedimento.
	2. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CNMP poderá ser aplicada nas hipóteses previstas no Art. 88 da Lei nº 8.666/93 e também nas seguintes:
		1. Descumprimento reiterado de obrigações fiscais e
		2. Cometimento de infrações graves, muito graves e gravíssimas, considerando os prejuízos causados à CONTRATANTE e as circunstâncias no caso concreto.
	3. Por fim, A CONTRATADA será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União e ser descredenciada no SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste termo e demais cominações legais, nos seguintes casos: apresentação de documentação falsa, retardamento, falha e fraude na execução do contrato, comportamento inidôneo e fraude fiscal.
	4. Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas na tabela 3, o gestor do contrato utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratante e a diligência da contratada para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um dos níveis de criticidade especificados na tabela 2.
	5. A multa poderá ser acumulada com quaisquer outras sanções e será aplicada na seguinte forma:

**Tabela 1: Percentual máximo para as infrações previstas na Lei 10.520/2002**

|  |  |
| --- | --- |
| **INFRAÇÃO** | **MULTA (% sobre o valor global contratado)** |
| 1) apresentação de documentação falsa2) fraude na execução contratual3) comportamento inidôneo4) fraude fiscal5) inexecução total do contrato | Até 30% (trinta por cento) |
| 6) inexecução parcial7) descumprimento de obrigação contratual | Até 20% (vinte por cento) |

* 1. Além dessas, serão aplicadas multas, conforme as infrações cometidas e o nível de gravidade respectivo, indicados nas tabelas a seguir:

**Tabela 2: Classificação das infrações e multas**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÍVEL** | **CORRESPONDÊNCIA**(por ocorrência sobre o valor global do CONTRATADA) |
| 1 (menor ofensividade) | 0,2%. |
| 2 (leve) | 0,4%. |
| 3 (médio) | 0,8%. |
| 4 (grave) | 1,6%. |
| 5 (muito grave) | 3,2%. |
| 6 (gravíssimo) | 4%. |

* 1. Todas as ocorrências contratuais serão registradas pelo CONTRANTE, que notificará a CONTRATADA dos registros. Serão atribuídos níveis para as ocorrências, conforme tabela abaixo:

**Tabela 3: Infrações e correspondentes níveis**

|  |
| --- |
| **INFRAÇÃO** |
| **Item** | **Descrição** | **Nível** |
| 1 | Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia e expresso acordo do CONTRATANTE. | 6 |
| 2 | Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras. | 6 |
| 3 | Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE | 5 |
| 4 | Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos. | 5 |
| 6 | Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do fiscal do contrato | 3 |
| 7 | Deixar de sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE, que inclui o atendimento às orientações do fiscal do contrato e a prestação dos esclarecimentos formulados. | 4 |
| 8 | Deixar de responsabilizar-se pelos produtos e materiais utilizados na execução, montagem e instalação do objeto da contratação, assim como substituir imediatamente qualquer material que não atenda aos critérios especificados neste termo. | 6 |
| 9 | Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE | 3 |
| 10 | Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segurança do trabalho. | 6 |
| 11 | Deixar de manter nas dependências do CONTRATANTE, os funcionários identificados e uniformizados de maneira condizente com o serviço, observando ainda as normas internas e de segurança. | 2 |
| 12 | Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação | 6 |
| 13 | Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de *e-mail,* endereço e telefones comerciaispara fins de comunicação formal entre as partes. | 2 |
| 14 | Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus prestadores de serviço e por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE e a terceiros. | 6 |
| 15 | Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas documentações determinadas pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e comprovar regularizações. | 4 |
| 16 | Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias para o atendimento dos prestadores de serviço acidentados ou com mal súbito. | 6 |
| 17 | Deixar de relatar à CONTRATANTE toda e quaisquer irregularidades ocorridas, que impeça, altere ou retarde a execução do contrato, efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimento. | 5 |
| 18 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a execução do objeto. | 5 |
| 19 | Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado. | 3 |
| 20 | Retirar das dependências do CNMP quaisquer equipamentos ou materiais de consumo sem autorização prévia. | 3 |
| 21 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. | 6 |

* 1. Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justificativa razoável e aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido em uma categoria de menor gravidade.
	2. A inexecução parcial ou total do contrato será configurada, entre outras hipóteses, na ocorrência de, pelo menos, uma das seguintes situações:

**Tabela 4: Qualificação da inexecução contratual**

|  |  |
| --- | --- |
| **GRAU** | **QUANTIDADE DE INFRAÇÕES** |
| **Inexecução Parcial** | **Inexecução Total** |
| 1 | 7 a 11 | 12 ou mais |
| 2 | 6 a 10 | 11 ou mais |
| 3 | 5 a 9 | 10 ou mais |
| 4 | 4 a 6 | 7 ou mais |
| 5 | 3 a 4 | 5 ou mais |
| 6 | 2 | 3 ou mais |

1. **Critérios Para Julgamento Das Propostas**
	1. O julgamento das propostas se dará pelo menor preço oferecido por item/lote, conforme justificativas apresentadas no item 2.
	2. A proposta apresentada deverá conter o CNPJ da proponente, prazo de validade, ser endereçada ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP e obedecer às seguintes condições:
		1. Nos preços da proposta deverão estar inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, tais como salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e fretes, bem como quaisquer outros aplicáveis.
		2. As proponentes deverão apresentar preço unitário e total em Reais (R$), mediante preenchimento das tabelas de preços presentes no Anexo II do Edital.
2. **Da Subcontratação**
	1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
3. **Controle Da Execução**
	1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos equipamentos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
	2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes (Art. 67, §2º Lei 8.666/93).
	3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
	4. O Conselho Nacional do Ministério Público, poderá rejeitar, no todo ou em parte, se em desacordo com o Termo de Referência.
4. **Das Obrigações**

**Da Contratante**

* 1. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais.
	2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
	3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços realizados provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos.
	4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço realizado, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido.
	5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência.
	6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
	7. Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência.
	8. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, no período de expediente do CNMP, nos dias úteis, desde que devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas, sendo vedada, salvo se por autorização expressa do CONTRATANTE, o trânsito em áreas estranhas às suas atividades.
	9. Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao objeto contratado, que venham a ser solicitadas pelos técnicos da CONTRATADA.
	10. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de identificação, que atrapalhar ou dificultar a fiscalização, ou cuja conduta esteja inadequada, a critério do CNMP.
	11. Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua correção.
	12. Rejeitar no todo ou em parte os serviços realizados ou produtos fornecidos em desacordo com as especificações constantes neste termo de referência;
	13. Comunicar à contratada, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou iminência de ocorrência de falhas, para a adoção das providências saneadoras, em todo o período de garantia e onde quer que se faça necessária a intervenção;

**Da Contratada**

* 1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
	2. A CONTRATADA deve relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do fiscal do contrato, e preferencialmente, por escrito.
	3. A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao CNMP e sujeitar-se às orientações do fiscal do contrato.
	4. A CONTRATADA é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos, avarias ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo de 05 dias úteis (Art. 69 Lei 8.666/93).
	5. Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 1 dia, irregularidades ocorridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do objeto, efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimento, sem prejuízo da análise da administração e das sanções previstas.
	6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art. 55, XVIII Lei 8.666/93).
	7. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 8.666/93).
	8. A CONTRATADA deve zelar pelas instalações do CONTRATANTE.
	9. A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes.
	10. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras.
	11. É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos.
	12. É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE.
	13. Prestar garantia e suporte técnico conforme estabelecido neste Termo de Referência.

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 23/2020**

**MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO**

**SEI** [**19.00.6160.0004493/2020-97**](https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=272683&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001032&infra_hash=c193d43f623742df698c124c7e479fc3f356234d1c160dfbe34a1be154295d44#_blank)

**UASG – 590001**

**ANEXO II**

**PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO**

**AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020**

**Dados da Empresa**

Razão Social:

CNPJ:

Endereço Eletrônico (*e-mail*):

Tel/Fax:

Endereço:

Banco: Agência: C/C:

**Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato**

Nome:

Função:

CPF:

Telefone/Fax:

**Endereço Eletrônico (*e-mail*):**

|  |
| --- |
| **Lote 01 – Equipamentos de Áudio e Vídeo** |
| **Item** | **Descrição** | **Qtd.** | **Und.** | **Valor Unit.** | **Valor Global** |
| 1 | Placa de captura de vídeo interface USB 3.0 para aplicação profissional; Com no mínimo entrada e saída de vídeo HDMI (conector tipo-A) com áudio embutido; Entradas e Saídas de Áudio Analógico com 2 canais de áudio RCA HiFi em 24 bits; Padrões de Vídeo SD: 625i50 PAL, 525i59.94 NTSC, 625p50 PAL, 525p59.94 NTSC; Padrões de Vídeo HD: 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60; Capacidade de trabalhar com vídeo compactado e não compactado até resolução Full 1080HD; Compatível com sistema operacional Windows 10 de 64 bits e conexão USB 3.0. Garantia: 12 mesesReferência: Blackmagic Intensity Shuttle USB 3.0 | 2 | un |  |  |
| 2 | Splitter Distribuidor Hdmi 1x4 Full Hd 4k com 1 entrada e 4 saídas HDMI, Compatível com Hdcp, Compatível com Hdmi 1.4 e suporte UHD 4K x 2K a 24Hz / 30Hz, 1080P a 120Hz, 1080P 3D a 60Hz e resoluções inferiores. Garantia mínima: 90 dias. | 4 | un |  |  |
| 3 | Suporte de TV para fixação no teto para TV´s de no mínimo 32 a 55 polegadas compatível com padrão VESA contemplando até 400mm x 400mm. Material: Aço Carbono. Cor: Preta. Inclusos parafusos e demais itens para montagem. Garantia: 90 dias. | 6 | un |  |  |
| 4 | Pedestal de chão para TV, com 4 rodízios (rodas) com giro de 360º, para TV de 32 a 40 polegadas (intervalo mínimo) compatível com padrão VESA contemplando até 400mm x 400mm, com possibilidade de inclinação da televisão de no mínimo 15º. Garantia: 90 dias. | 4 | un |  |  |
| 5 | Cabo extensor ativo USB 2.0, amplificado, com no mínimo 20 metros, conectores: macho X fêmea. Garantia: 90 diasReferência: XDGTL, Comtac, Lotus ou equivalente. | 4 | un |  |  |
| 6 | Monitor Ultra HD (UHD), com no mínimo 27 polegadas, 4K (3840x2160), multiview, com recurso PIP com para no mínimo exibição tripla simultânea (três fontes simultâneas). Garantia: 12 meses.Referência: Marca LG, modelo 32UK550 | 2 | un |  |  |
| 7 | Micro Conversor HDMI para SDI, com uma entrada HDMI e duas saídas SDI, Ajuste automático de SDI SD, HD e 3G na entrada de vídeo HDMI. Garantia: 90 dias.Referência: Marca: Blackmagic, Micro Conversor HDMI para SDI | 4 | un |  |  |
| 8 | Micro Conversor SDI para HDMI, com uma entrada SDI e uma saída HDMI, Ajuste automático de SDI SD, HD e 3G na entrada de vídeo HDMI. Garantia: 90 diasReferência: Marca: Blackmagic, Micro Conversor SDI para HDMI | 6 | un |  |  |
| 9 | Kit Extensor HDMI via cabo de rede, com transmissor e receptor, com extensão até 120 metros, entrada/saída de vídeo HDMI 1.3, saída/entrada cat5E e cat6; Formato de Vídeo: (Entrada e Saída HDMI) 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; e vídeo 3D; Formato de Áudio: (Entrada e Saída) Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby-AC3 e DSD; incluso adaptadores de energia e manual do equipamento. Garantia: 90 dias.Referência: Marca: Sumay, modelo SM-EX120 | 4 | un |  |  |
| Valor total Lote 01 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Lote 02 – Equipamentos de Engenharia** |
| **Item** | **Descrição** | **Qtd.** | **Und.** | **Valor Unit.** | **Valor Global** |
| 10 | Detector de materiais (scanner de parede) portátil com as seguintes características: Materiais detectáveis: tubos plásticos, metais ferrosos, metais não-ferrosos, estruturas em madeira, condutores elétricos; profundidade de detecção para tubos plásticos: 6 cm ou superior; profundidade de detecção para metais ferrosos: 12 cm ou superior; profundidade de detecção para metais não ferrosos: 3,5 cm ou superior; profundidade de detecção para condutores elétricos: 6 cm ou superior; precisão: +/-10mm ou mais preciso; display iluminado, mostrador digital das propriedades do material e da profundidade de perfuração máxima permitida; indicação do tipo de material e da profundidade máxima de perfuração permitida; indicação da distância entre um objeto e outro; deve ser incluído o manual do equipamento; alimentação elétrica 4x1,5 V LR6 (AA); e bolsa de proteção. Garantia: 12 meses.Referência: marca BOSCH, modelo Wallscanner D-tect 120 Professional. | 1 | un |  |  |
| 11 | Medidor de inclinação digital, ângulos em graus, inclinações em % e mm/m, com base magnética; display com retenção da leitura (tecla hold); faixa de medição: 360°; precisão: decimo de graus; alimentação por pilhas ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento e bolsa de proteção. Garantia: 12 meses.Referências: marca Bosch, modelo GIM 60 L Professional; marca Digimess, modelo 272.300-NEW (capacidade 150mm/0,05GR - IP65). | 1 | un |  |  |
| 12 | Nível a laser, com as seguintes características: raio de ação mínimo de 15 m; precisão de ±0,3 mm/m ou melhor; com laser automático e base magnética deve incluir tripé compatível com o equipamento, com faixa mínima de altura de trabalho até 155 cm; deve ser incluído manual do equipamento, maleta para transporte, placa alvo, suporte rotativo e pilha/bateria em número suficiente para o funcionamento do equipamento. Garantia: 12 meses.Referências do nível: Marca Bosch modelo GCL 2-15G; Marca Dewalt modelo DW088K.Referências do tripé: Marca Bosch modelo BT 150; Marca Dewalt, modelo Dewalt-DW0881 | 1 | un |  |  |
| 13 | Indicador de sequência de fase (fasímetro), com as seguintes características: funções de verificação da sequência de fase e indicação da fase aberta, incluso as garras de conexão (garras jacaré) e as pontas de prova; extensão mínima de verificação entre faixas de 90V a 600V, em faixa de frequência mínima de 50Hz a 60Hz; deve ser incluído manual do equipamento e estojo para transporte. Alimentação por pilha ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 mesesReferências: Marca Minipa, modelo MFA-850; Marca Fluke, modelo HFA-690 | 1 | un |  |  |
| 14 | Câmera Térmica (termovisor) com as seguintes características: display LCD 2,0" ou superior; colorido com paleta de cores no mínimo de ferro, arco íris e preto/branco; precisão de ±2ºC ou ± 2% da leitura ou melhor; faixa de temperatura de objetos de -10 a +250ºC ou superior; com gravação de arquivos em extensão “.bmp”, capacidade de armazenamento de no mínimo 4GB (cartão de memória incluso), possibilidade de expansão de memória com cartão SD; deve ser incluído manual do equipamento, cabo USB, CD com Software (se necessário), maleta/estojo para transporte; alimentação por pilha ou bateria. Garantia: 12 meses.Referência: Marca Fluke modelo VT04A; Marca Flir, modelo TG167 | 1 | un |  |  |
| 15 | Paquímetro Digital em aço inox, com as seguintes características: faixa de medição de 150mm ou melhor; medição no mínimo em milímetro; resolução 0,1mm ou melhor; medição externa, interna, profundidade e ressalto (quadridimensional); deve possuir botão liga e desliga e parafuso de fixação da medida; deve ser incluído caderno com especificações do produto, pilha/bateria em número suficiente para o funcionamento do equipamento e estojo para transporte. Garantia: 90 dias.Referência: Marca Digimess modelo 101.174BL; Marca MTX, modelo 316119 | 3 | un |  |  |
| Valor total 02  |  |  |

|  |
| --- |
| **Lote 03 – Equipamentos de Medição Ambiental** |
| **Item** | **Descrição** | **Qtd.** | **Und.** | **Valor Unit.** | **Valor Global** |
| 16 | Kit de Segurança do Trabalho, contendo Decibelímetro Digital, Termo-Higrômetro Portátil, Anemômetro Digital e Luxímetro Digital. Decibelímetro digital portátil, com as seguintes características: faixas de medida mínima de 40dB a 130 dB ou superior; faixa de frequência: 125 Hz a 8.000 Hz ou superior; precisão de ± 2dB ou melhor; display LCD de 3 ½ dígitos ou superior; indicação no display de bateria fraca; acompanhado de protetor de espuma para o microfone; armazenamento de valores máximos; alimentação por pilha ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 meses. Termo-Higrômetro Digital, com as seguintes características: faixa de medição para temperatura de 0 a 60 ºC ou maior; faixa de medição para a umidade relativa de 20 a 90% ou maior; registro de medições máximas e mínimas; display LCD com indicação da umidade e temperatura instantânea. alimentação por pilha ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 meses. Anemômetro digital, com as seguintes características: display com indicação de temperatura e velocidade; faixa de medição: 2 a 30 m/s ou superior; precisão: ± 5% ou melhor; função de congelamento de leitura de valores (data hold); registro de medições máximas e mínimas; alimentação por pilha ou bateria;. deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 mesesLuxímetro digital portátil, com as seguintes características: faixa de medição: 20 / 200 / 2000 / 20000 lux ou superior; precisão: ± 4% ou melhor; função de congelamento de leitura de valores (data hold); registro de valores máximos e mínimos; caso necessário ao funcionamento, devem ser incluídos cabo USB e CD com software; alimentação por pilha ou bateria, com seu fornecimento; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 meses.Referências: Kit de Segurança do trabalho AKSO – Decibelímetro digital (AK820); Termo-higrômetro portátil (AK632); Termoanemômetro Digital (AK800A); Luxímetro Digital (AK310); Kit Segurança Do Trabalho Minipa Ins-700 - Decibelímetro digital (MSL-1301); Termo-higrômetro portátil (MTH-1300); Termoanemômetro Digital (MDA-01); Luxímetro Digital (MLM-1001) | 1 | un. |  |  |
| 17 | Termômetro infravermelho para medir temperatura sem contato, com as seguintes características: mira laser; display de LCD de 3 1/2 dígitos ou superior, display com iluminação; faixa de medição (infravermelho): -20ºC a 350ºC ou superior; precisão para medida máxima: ±2°C ou 2% ou melhor; unidade de medida: no mínimo grau Celsius; alimentação por pilha ou bateria; deve ser incluído o manual do equipamento. Garantia: 12 meses.Referência: marca Minipa, modelo MT-350 A; marca: Fluke, modelo 59 MAX | 2 | un. |  |  |
| 18 | Medidor de qualidade do ar portátil, com as seguintes características: capacidade de medir temperatura, umidade relativa do ar e níveis de CO2; faixa de medição mínima de 0 a 9.999 ppm para CO2, 0 a 50ºC para temperatura e 10 a 90% de umidade relativa; função de indicação da qualidade do ar; registros de máximos e mínimo; deve ser incluído manual do equipamento, alimentação por pilha ou bateria. Garantia: 12 meses.Referência: Marca AKSO modelo AK766; marca: Extech, modelo Co200. | 1 | Un. |  |  |
| 19 | Medidor de Monóxido de Carbono, com faixa de medição mínima de 0 a 1.000 ppm, tela LCD com display luminoso, aviso sonoro para detecção, registro de valores máximos e mínimos, deve acompanhar o certificado de calibração e ser incluído manual do equipamento, alimentação por pilha ou bateria. Garantia: 12 meses.Referências: Marca Instrutherm modelo CO-6000; Marca: AKSO, modelo AK780 | 1 | Un. |  |  |
| 20 | Termo Higrômetro data logger, modelo profissional, com as seguintes características: exibição de temperaturas em ºC e ºF, indicações de valores máximos e mínimos com horário e data de armazenamento do dado, função de registro de dados (armazenamento de no mínimo 40.000 registros de dados), possibilidade de se visualizar conjunto de dados diretamente pelo dispositivo ou com auxílio de computador, opção para configurar intervalos de registros, com capacidade de captação de dados de oito locais distintos, por meio de oito sensores/transmissores de temperatura e umidade locais (os oito transmissores devem ser compatíveis e fornecidos conjuntamente com o equipamento), sensores com capacidade de monitoramento de até 100 metros, exportação de arquivos com possibilidade de se trabalhar em planilhas excel, faixa de medição de UR de 1% a 99%, ou superior, exatidão de ±5%, ou melhor, resolução de 1%; faixa de medição de temperatura de 0ºC a 40ºC, ou superior, exatidão de ±1,0ºC, ou melhor, resolução de 0,1%. Deve ser fornecido o equipamento, com os oito transmissores, em conjunto com manual do equipamento. Garantia: 12 meses para o equipamento e 3 meses para o transmissor. Referência: Termo-Higrômetro Data Logger Klimalogg Pro Wireless 868Mhz Conexão Incoterm 3030.39.0.00 | 1 | un |  |  |
| Valor total Lote 03 |  |  |

|  |
| --- |
| **Itens Isolados** |
| **Item** | **Descrição** | **Qtd.** | **Und.** | **Valor Unit.** | **Valor Global** |
| 21 | Climatizador Evaporativo com fluxo de ar mínimo de 4.500 m³/h, alimentação de 220v(60Hz), módulo para controle liga-desliga, controle de velocidade da ventilação e seleção do modo de climatização, dotado de entrada de água para abastecimento direto da rede de água, reservatório de água com capacidade mínima de 60 litros, com rodízios para sua locomoção. Garantia: 12 mesesReferências:marca Ventisol, modelo CLI 70 PRO; marca amvox, modelo ACL 6022. | 3 | Un. |  |  |
| 22 | Multimedidor analisador digital de energia elétrica, 50/60Hz, trifásico, com display LCD, comunicação MODBUS/RTU. Garantia: 12 meses.Referência: Marca: Carlo Gavazzi, modelo Analisador de energia EM21 72D; Marca: WEG, modelo MMW02-M | 2 | Un. |  |  |
| 23 | Transformador de corrente TIPO JANELA, Relação de Transformação de 600/5A. 12 meses.Referência: Marca: Siemens, Lukma, Instrumenti, Brasiltec ou equivalente | 3 | Un. |  |  |
| 24 | Transformador de corrente TIPO JANELA, Relação de Transformação de 1250/5A. 12 meses.Referência: Marca: Siemens, Lukma, Instrumenti, Brasiltec ou equivalente | 3 | Un. |  |  |
| 25 | Controladora Gerenciadora de rede T-manager, processador Rabbit 6000 163Mhz, 1MB de memória RAM, com comunicacao Modbus/RTU, com caixa de proteção inclusa. Garantia: 12 meses.Referência: Marca Talent, T-manager, código 781-101 | 1 | un. |  |  |
| 26 | Circulador de Ar, Diâmetro de 40 cm, com 06 hélices, 03 velocidades, Tipo: Chão, com grade giratória, inclinação vertical ajustável em até 90°, alimentação de 220v(60Hz), Classificação de consumo Selo Procel A, Cor Preta. Garantia 12 meses. Referência: Circulador de Ar Arno CC96 Turbo Silêncio com 3 Velocidades – Preto. | 50 | un. |  |  |

Obs 1. – Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como impostos, taxas, fretes, garantias, serviços de instalação, salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, bem como quaisquer outros aplicáveis.

Obs. 2 – Declaramos de que a empresa possui todos os requisitos exigidos no edital e no termo de referência para o cumprimento do objeto contratual.

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 23/2020**

**MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO**

**SEI** [**19.00.6160.0004493/2020-97**](https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=272683&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001032&infra_hash=c193d43f623742df698c124c7e479fc3f356234d1c160dfbe34a1be154295d44#_blank)

**UASG – 590001**

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE**

**(RESOLUÇÕES CNMP nº 01/2005, 07/2006, 21/2007, 28/2008 e 37/2009)**

(Nome/razão social) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrito no CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **DECLARO**, nos termos das Resoluções **01/2005, 07/2006, 21/2007, 28/2008 e 37/2009**, do Conselho Nacional do Ministério Público, para fins de contratação de prestação de serviços junto ao Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que:

 ( ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores **não são** cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Conselho Nacional do Ministério Público, membros do Ministério Púbico em atividade no Conselho Nacional do Ministério público e membros do Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), ou de servidor (este quando ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento) do Conselho Nacional do Ministério Público.

 ( ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores **são** cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Conselho Nacional do Ministério Público, membros do Ministério Púbico em atividade no Conselho Nacional do Ministério público e membros do Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), ou de servidor (este quando ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento) do Conselho Nacional do Ministério Público.

 Nome do membro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Órgão de Lotação: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Grau de Parentesco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Brasília, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Assinatura Representante Legal da Empresa)